询 价 单

| 项目名称：扬州市职业大学天宁门校区空调移机项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  | 日期： 年 月 日 |  |  |
| 联 系 人： |  |  |  | 联系方式： |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 5匹空调拆除、安装 | 台 | 10 |  |  |  |
| 2 | 空调风管拆除、安装 | 台 | 10 |  |  |  |
| 3 | 搬运费 | 台 | 10 |  |  |  |
| 4 | 5匹外机支架 | 台 | 10 |  |  |  |
| 5 | 加氟 | 台 | 10 |  |  |  |
| 6 | 吊装费用 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 安装辅材 | 项 | 1 |  |  | 含安装吊筋、冷凝水管、切割焊接等 |
| 8 | 5匹机铜管加长 | 米 | 1 |  |  | 铜管利旧，新增铜管报价不高于150元/米 |
| 9 | 5匹机风管增加 | 平米 | 1 |  |  | 风管利旧，新增风管报价不高于180元/平米（展开面积） |
| 10 | 合 计 | （大写） |  |  |  |  |
| 注：报价不含空调电线电缆费用 ，由招标单位负责布置。 |  |  |  |  |  |  |