**扬州市职业大学卫生所设备采购询价公告(二次)**

我校卫生所需要采购一批设备，面向社会招标，现发布询价文件，欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

**一、主要内容及质量要求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **品名** | **规格型号** | **采购数量** | **单位** | **单价（元）** | **小计（元）** | **备注** |
|
| 移动紫外线消毒车 | Bobohome/巨光ZXC-E | 4 | 辆 | 　 | 　 | **双灯管双开关，可定时** |
| 电子血压计 | 欧姆龙HE1020/鱼跃PG800B68 | 2 | 个 | 　 | 　 | 　 |
| 普通电子血压计 | 欧姆龙HEM-8102K/鱼跃YE680CR | 3 | 个 | 　 | 　 | 　 |
| 治疗车 | 瑞泽/福恒 | 2 | 辆 | 　 | 　 | 　1.尺寸：690\*520\*950；2材质：全不锈钢材质， 3.脚轮采用优质包罩静音万向轮，坚固耐磨损；4.结构：上下层三面护栏，中间一个抽屉、一个塑料污物桶可旋转 |
| 换药台 | 瑞泽/福恒 | 2 | 张 | 　 | 　 | 　高850/2000\*长1800\*深350\*600，操作面为不锈钢材质，其他部位材质符合国家相关标准要求 |
| 听诊器 | 鱼跃悦享B型/璟优克TC-30E/K | 4 | 个 | 　 | 　 | 　 |
| 治疗盘 | 潮州东润/广东爱康乐 | 3 | 个 | 　 | 　 | 304不锈钢，中号 |
| 手术剪 | 迦持/金钟 | 4 | 个 | 　 | 　 | 　12.5cm直尖 |
| 医用镊子 | 迦持/金钟 | 4 | 个 | 　 | 　 | 　12.5cm圆头 |
| 额镜 | 远燕YY-1YDRAD/HUATRUN | 4 | 个 | 　 | 　 | 　80mm |
| 急救箱 | 科洛/雷霆 | 3 | 个 | 　 | 　 | 14寸,铝塑面板，铝合金框架 |
| 担架 | 迈乐健/妙角士 | 1 | 个 | 　 | 　 | 铝合金、可折叠、承重200kg |
| 供氧设备 | 永安/华宸 | 1 | 个 | 　 | 　 | 　20L套装 |
| 体温表甩降器 | DRIVEDT-08/XK98ET | 1 | 个 | 　 | 　 | 　 |
| 合计 | 　 |

预算价为16750元，高于预算价报价为无效报价。

**二、资格要求**

供应商应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，并具有医疗器械经营许可证资质。

**三、投标、供货及报价**

1、中标单位在合同签订后，三天内供货。供货地点为扬州市职业大学指定地点，验收交货前存放及保管概由中标人负责。

2、投标报价应包括拟提供货物及其运输、装卸、清点、堆放、验收前保管、验收合格及之前所有含税费用，投标报价还包含投标人应当提供的伴随服务，售后服务费用。

**四、评标办法及评分标准**

采用最低评标价法评标，同时评标小组对企业资质、业绩、性能价格比、售后服务等方面进行综合评议，确定排名及中标单位。

**五、合同订立**

中标方在中标公布1个工作日内与学校商讨并签订合同，逾期视为放弃中标。

**六、货物验收**

卫生所负责验收接收工作；若存在质量问题，必须在7个工作内协商解决。

**七、付款**

货到验收合格，无质量问题一个月后，付清全部货款。

**八、投标及开标**

请于2024年8月26日上午9:30前将报价单、技术偏离表、企业概况、业绩及售后承诺等有关资料一式三份，密封盖章，送至扬州市文昌西路458号扬州市职业大学行政楼101室，超时将不予接收。

**十一、联系人及电话**

联系人：孔老师电话：0514-87697823 唐老师13901453345

扬州市职业大学

二〇二四年八月二十日